Ιουλίδα, Κέα, Τ.Κ. 84002

Τηλ.: 22883 60000/ Fax: 22880 22811
Email: info@kea.gr

"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΑΣ"

ΤΕΥΧΟΣ 10: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(της 2283/2021 Διακήρυξης)

Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου Κέας

Ιουλίδα, Μάιος 2021

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ : ΤΣΕ 1 - ΔΕΞΑΜΕΝΗ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΛΙΟΜΥΛΟΙ ΙΟΥΛΙΔΑΣ |
| --- |
| ΠΕΡΙΟΧΗ : ΙΟΥΛΙΔΑ |
| Δ.Ε.: ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΚΕΑΣ |
| Τύπος εγκατάστασης: Δεξαμενή & Αντλιοστάσιο |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού πλήρης με τροφοδοτικό DC UPS, αντικεραυνική προστασία και παρελκόμενο εξοπλισμό |  | 1 |  |
| 2 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC Δεξαμενής και Αντλιοστασίου) |  | 1 |  |
| 3 | Μετρητή Στάθμης Δεξαμενής 0-6m |  | 2 |  |
| 4 | Μετρητής Παροχής DN80, PN16 |  | 1 |  |
| 5 | Μετρητής Παροχής DN100, PN16 |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής Παροχής DN150, PN16 |  | 1 |  |
| 7 | Διάταξη μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών και αυτόματης χλωρίωσης |  | 2 |  |
| 8 | Μετρητής πίεσης 0-25bar |  | 2 |  |
| 9 | Ρυθμιστής στροφών (Inverter) 5 KW |  | 2 |  |
| 10 | Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ |  | 1 |  |
| 11 | Λογισμικό Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού ΤΣΕ |  | 1 |  |
| 12 | Υδραυλικός Εξοπλισμός ΤΣΕ (DN80) |  | 1 |  |
| 13 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ (DN80) |  | 1 |  |
| 14 | Υδραυλικός Εξοπλισμός ΤΣΕ (DN100) |  | 1 |  |
| 15 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ (DN100) |  | 1 |  |
| 16 | Υδραυλικός Εξοπλισμός ΤΣΕ (DN150) |  | 1 |  |
| 17 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ (DN150) |  | 1 |  |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 21 |  |
| Ολογράφως |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ : ΤΣΕ 2 - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ |
| --- |
| ΠΕΡΙΟΧΗ : ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ |
| Δ.Ε.: ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ ΚΕΑΣ |
| Τύπος εγκατάστασης: Αντλιοστάσιο |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού πλήρης με τροφοδοτικό DC UPS, αντικεραυνική προστασία και παρελκόμενο εξοπλισμό |  | 1 |  |
| 2 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC Αντλιοστασίου) |  | 1 |  |
| 3 | Μετρητής Παροχής DN150, PN16 |  | 1 |  |
| 4 | Μετρητής πίεσης 0-25bar |  | 1 |  |
| 5 | Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ |  | 1 |  |
| 6 | Λογισμικό Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού ΤΣΕ |  | 1 |  |
| 7 | Υδραυλικός Εξοπλισμός ΤΣΕ (DN150) |  | 1 |  |
| 8 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ (DN150) |  | 1 |  |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 8 |  |
| Ολογράφως |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ : ΤΣΕ 3 - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ |
| ΠΕΡΙΟΧΗ : ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ |
| Δ.Ε.: ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ ΚΕΑΣ |
| Τύπος εγκατάστασης: Δεξαμενή |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού πλήρης με τροφοδοτικό DC UPS, αντικεραυνική προστασία και παρελκόμενο εξοπλισμό |  | 1 |  |
| 2 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC Δεξαμενής) |  | 1 |  |
| 3 | Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ |  | 1 |  |
| 4 | Λογισμικό Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού ΤΣΕ |  | 1 |  |
| 5 | Μετρητή Στάθμης Δεξαμενής 0-6m |  | 2 |  |
| 6 | Μετρητής Παροχής DN150, PN16 |  | 1 |  |
| 7 | Διάταξη μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών και αυτόματης χλωρίωσης |  | 1 |  |
| 8 | Υδραυλικός Εξοπλισμός ΤΣΕ (DN150) |  | 1 |  |
| 9 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ (DN150) |  | 1 |  |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 10 |  |
| Ολογράφως |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ : ΤΣΕ 4 - ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΦΛΕΑΣ |
| --- |
| ΠΕΡΙΟΧΗ : ΚΟΡΗΣΣΙΑ |
| Δ.Ε.: ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ ΚΕΑΣ |
| Τύπος εγκατάστασης: Γεώτρηση |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού πλήρης με τροφοδοτικό DC UPS, αντικεραυνική προστασία και παρελκόμενο εξοπλισμό |  | 1 |  |
| 2 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC Γεώτρησης) |  | 1 |  |
| 3 | Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ |  | 1 |  |
| 4 | Λογισμικό Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού ΤΣΕ |  | 1 |  |
| 5 | Ρυθμιστής στροφών (Inverter) 15 KW |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής Παροχής DN80, PN16 |  | 1 |  |
| 7 | Μετρητής πίεσης 0-25bar |  | 1 |  |
| 8 | Υδραυλικός Εξοπλισμός ΤΣΕ (DN80) |  | 1 |  |
| 9 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ (DN80) |  | 1 |  |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 9 |  |
| Ολογράφως |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ : ΤΣΕ 5 - ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ |
| ΠΕΡΙΟΧΗ : ΠΟΙΣΣΕΣ |
| Δ.Ε.:ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΚΕΑΣ |
| Τύπος εγκατάστασης: Γεώτρηση |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού πλήρης με τροφοδοτικό DC UPS, αντικεραυνική προστασία και παρελκόμενο εξοπλισμό |  | 1 |  |
| 2 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC Γεώτρησης) |  | 1 |  |
| 3 | Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ |  | 1 |  |
| 4 | Λογισμικό Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού ΤΣΕ |  | 1 |  |
| 5 | Ρυθμιστής στροφών (Inverter) 30KW |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής Παροχής DN80, PN16 |  | 1 |  |
| 7 | Μετρητής πίεσης 0-25bar |  | 1 |  |
| 8 | Υδραυλικός Εξοπλισμός ΤΣΕ (DN80) |  | 1 |  |
| 9 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ (DN80) |  | 1 |  |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 9 |  |
| Ολογράφως |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ : ΤΣΕ 6 - ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΟΙΣΣΩΝ |
| --- |
| ΠΕΡΙΟΧΗ : ΠΟΙΣΣΕΣ |
| Δ.Ε.: ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΚΕΑΣ |
| Τύπος εγκατάστασης: Δεξαμενή |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού πλήρης με τροφοδοτικό DC UPS, αντικεραυνική προστασία και παρελκόμενο εξοπλισμό |  | 1 |  |
| 2 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC Δεξαμενής) |  | 1 |  |
| 3 | Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ |  | 1 |  |
| 4 | Λογισμικό Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού ΤΣΕ |  | 1 |  |
| 5 | Μετρητή Στάθμης Δεξαμενής 0-6m |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής Παροχής DN200, PN16 |  | 2 |  |
| 8 | Διάταξη μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών και αυτόματης χλωρίωσης |  | 1 |  |
| 12 | Υδραυλικός Εξοπλισμός ΤΣΕ (DN200) |  | 1 |  |
| 13 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ (DN200) |  | 1 |  |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 10 |  |
| Ολογράφως |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ Εξοπλισμός |
| ΠΕΡΙΟΧΗ : ΙΟΥΛΙΔΑ |
| Δ.Ε.: ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΚΕΑΣ |
| Τύπος εγκατάστασης: Εξοπλισμός απομακρυσμένου ελέγχου |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Εξοπλισμός επέκτασης του υφιστάμενου συστήματος αυτόματης ανάγνωσης ενδείξεων και ενσωμάτωσης νέων σταθμών σε ενιαία βάση με χρήση σταθερού δικτύου (Fixed Network) |  | 1 |  |
| 2 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία εξοπλισμού τηλεμετρίας |  | 1 |  |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 2 |  |
| Ολογράφως |
| ΦΟΡΗΤΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΦΣΕ) |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ακουστικό γαιόφωνο εντοπισμού διαρροών |  | 1 |  |
| 2 | Ψηφιακός Συσχετιστής |  | 1 |  |
| 3 | Διάταξη επισκόπησης αγωγών και εντοπισμού διαρροών |  | 1 |  |
| 4 | Φορητή διάταξη μέτρησης ποιότητας νερού |  | 1 |  |
| 5 | Τηλεμετρικά καταγραφικά θορύβου διαρροών |  | 20 |  |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 24 |  |
| Ολογράφως |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΚΣΕ) |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Κεντρικός Υπολογιστής (Server) |  | 2 |  |
| 2 | Οθόνη εποπτικού ελέγχου |  | 2 |  |
| 3 | Εκτυπωτής Laser |  | 1 |  |
| 4 | Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS) |  | 1 |  |
| 5 | Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΚΣΕ |  | 1 |  |
| 6 | Λογισμικό Τηλελέγχου-Τηλεχειρισμού SCADA |  | 1 |  |
| 7 | Λογισμικό Εντοπισμού Διαρροών |  | 1 |  |
| 8 | Λογισμικό Αυτοματοποιημένης Τιμολόγησης |  | 1 |  |
| 9 | Λογισμικό Ηλεκτρονικών Συναλλαγών |  | 1 |  |
| 10 | Λογισμικό Προσωποποιημένης Πληροφόρησης Πολίτη |  | 1 |  |
| 11 | Λογισμικό Αυτόματων Ειδοποιήσεων και Συναγερμών |  | 1 |  |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 13 |  |
| Ολογράφως |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Δοκιμαστική Λειτουργία του Συνολικού Συστήματος |  | 1 |  |
| 2 | Εκπαίδευση |  | 1 |  |
| 3 | Τεκμηρίωση |  | 1 |  |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 3 |  |
| Ολογράφως |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  | 109 |  |
| Ολογράφως |
| Φ.Π.Α. 24% |  |  |  |
| Ολογράφως |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. |  |  |  |
| Ολογράφως |

Ημερομηνία

Σφραγίδα /Υπογραφή